بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: روش چینش خون در یخچال بانک خون

شماره مدرک : MD-LBB-15-WI-02

تعداد صفحات :  2

تاریخ بازنگری : 30/6/94

روش چینش خون در یخچال بانک خون

پس از انتقال کیسه های خون و فرآورده های خونی از سازمان انتقال خون به بانک خون بیمارستان ،این کیسه ها بر حسب گروه و تاریخ انقضا در یخچال بانک خون ذخیره می شوند به طوریکه کیسه ای که تاریخ  ان نزدیک تر است درقسمت جلوی سبد یخچال قرار می گیرد تا در اولین فرصت مورد استفاده قرار گیرد.

مسئول بانک خون در آغاز هر صبح کاری ،یخچال را چک کرده و از وجود هرگونه کیسه یا فرآورده تاریخ گذشته مطمئن شود و در صورت وجود این کیسه یا فرآورده از سیستم خارج شده و برای دفع مناسب به سازمان انتقال خون عودت داده می شود(همراه با فرم مخصوص)