بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: دستورالعمل کنترل موجودی خون

و فرآورده های خونی

شماره مدرک : MD-LBB-30-WI-02

تعداد صفحات :  3

تاریخ بازنگری : 30/6/94

دستورالعمل کنترل موجودی خون و فرآورده های خونی

موجودی یخچال ها و فریزرهای بانک خون باید در پایان هر شیفت کاری صبح طبق جدول و نقطۀ سفارش بانک خون کنترل گردد (نحوه تکمیل جدول و تعیین نقطه سفارش ، با توجه به میزان مصرف فرآورده ها در هر مرکز متفاوت می باشد)

در صورت نیاز در هر ساعت شبانه روز باید درخواست خون و فرآورده های خونی به سازمان انتقال خون ارسال گردد .

1 ) فرآورده های RBC  دار :

تاریخ انقضاء کیسه های خون باید به صورت روزانه چک شود . نحوۀ چیدن خون باید براساس تاریخ انقضاء باشد بصورتیکه کیسه های با تاریخ انقضاء نزدیکتر زودتر استفاده شود .

2 ) فرآوردۀ FFP   :

تاریخ انقضاء کیسه های FFP باید به صورت هفتگی چک شود . نحوۀ چیدن کیسه های FFP باید به گونه ای باشد که کیسه های با تاریخ انقضاء نزدیکتر زودتر مصرف گردند .

3 ) کرایو :

موجودی کرایو به تفکیک گروه خون و Rh و تاریخ انقضاء در جدول مربوطه که روی در فریزر مخصوص ذخیره کرایو قرار داد ثبت می گردد .

پس از هر بار مصرف و دریافت مجدد کرایو از سازمان انتقال خون تعداد کرایوها بر اساس گروه و Rh و تاریخ انقضاء در فرم مربوطه یاداشت شود .

4 ) پلاکت :

PLT به صورت رزرو در بانک خون موجود نیست . جهت تهیۀ PLT طبق دستورالعمل تهیۀپلاکت عمل می کنیم.

**تذکر مهم:

جدول نقطه سفارش مربوط به هر فرآورده ، باید در هر مرکز با توجه به میزان مصرف فرآورده ها تعیین شده و در دسترس باشد.